神经外科手术器械清单

一、开颅包：两套

二、动脉瘤夹钳：普通、迷你型各一把

三、3.5mm、4.5mm吸引器头各一个，可调控吸引器一套（2柄4头）

四、神经外科显微器械：

1.多功能精细脑压板（正反凹半圆）

2.多功能精细脑压板（直头）

3.双头脑膜剥离器（弯）

4.双头脑膜剥离器（直）

5.枪状显微解剖镊（无齿）

6.枪状显微解剖镊（有齿）

7.枪式蝶鞍松质骨咬骨钳（120°2mm）

8.枪式蝶鞍松质骨咬骨钳（90°2.5mm）

9.枪式蝶鞍松质骨咬骨钳（120°3mm）

10.枪式蝶鞍松质骨咬骨钳（90°3mm）

11.可调控柔性管吸引管（2mm）

12.可调控柔性管吸引管（3mm）

13.可调控柔性管吸引管（4mm）

14.枪状簧式显微组织剪（直尖）

15.枪状簧式显微组织剪（弯尖）

16.脊膜剪（侧角头脑膜剪）

17.脑膜剪

18.枪式显微组织剪（0°直尖）

19.枪式显微组织剪（45°左直尖）

20.枪式显微组织剪（45°右直尖）

21.枪式匙形显微取瘤钳（直头）

22.柔性管换头吸引管（1.2mm）

23.柔性管换头吸引管（2.0mm）

24.柔性管换头吸引管（3.0mm）

25.手托式定位可调控换头吸引柄（水滴）

五、经内窥镜蝶窦入路垂体瘤显微器械：

1.直杆无损伤环形显微刮匙（4mm）

2.直杆叶片形显微剥离器（2.5mm微弯）

3.直杆粘膜显微剥离器（5mm）

4.直杆显微脑刀（3mm柄上滚花）

5.枪式显微组织剪（0°直尖）

6.枪式显微组织剪（45°上弯尖）

7.枪式蝶鞍软骨咬骨钳（6mm直头）

8.枪式旋转蝶鞍松质骨咬骨钳（120°3mm）

9.枪式鼻粘膜钳